Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) ООО «ВЭК», включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования

Стоимость мероприятий, осуществляемых ООО "ВЭК" при технологическом присоединении
единицы мощности (1 кВт), на 2019 год

№> п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ согласно приложения № 1 по каждому мероприятию, (руб.)	Объем
максимальной
мощности,
( кВт)	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию,
(руб. /кВт)	
1	2	3	4	5	
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	23 214,20	160.00	145,09	
7	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	X	X	X	
3	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили”	X	X	X	
3.1	строительство воздушных  линий	
	НН	3 292 341,0	210.0	15 677.81	
	СН2	2 323 221.0	500,0	4 646.44	
3.2	строительство кабельных линий	
	НН	3 449 48 1.93	520,00	6 633,62	
	СН2	2 323 221,00	186.67	12 445,83	
3.3	Строительство пунктов секционирования	0,0	0,0	0.0	
3.4	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (PТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	5 201 363.62	1 33.3.00	3 902.00	
3.5	строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)	0,0	0,0	0.0	
4	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	19 917.37	160.00	124.48	
5	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя	0,0	0.0	0.00	
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	27 905.44	160,00	174.41	

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ВЭК”для Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологического присоединения но одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
(руб., без учета НДС)
	Мероприятия технологического присоединения
I	уровень напряжения НН (0,4 кВт и ниже)	уровень напряжения СН 2 (20-1 кВ)	
		для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью)	для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью)	для Заявителей, за исключением Заявители с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью	для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединен ной мощностью)	
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителя (ТУ),	145.09	145,09	145,09	145.09	
2	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	X	X	X	X	
3 -	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	X	X	X	X	
3.1.	строительство воздушных линий	5 707,45	2 853,72.	5 468.96	2 734,48	
3.2.	строительство кабельных линий	6 633.62	3 316,81	9 907.95	4 953,98	
3.3.	Строительство пунктов секционирования	0,00	0.00	0,00	0.00	
3.4.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	3 902.00	1 951.00	3 902,00	1 95! .00	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	0	0	0	0	
4	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	124,48	124.48	124.48	124.48	
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя	0	0,00	0.00	0.00	
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	174.41	174,41
	 		 	174.41	174,41	

Размер стандартизированных ставок для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ВЭК" дли Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологическою присоединении но одному источнику электроснабжения эиергопринимаюших устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

Обозначение	Наименование ставки	Стандартизированная ставка в иенах периода
регулирования в расчете на единицу максимальной мощности (руб./кВт)	
CI	Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий 	443,98	
С 1.1	Стоимость мероприятий но подготовке и выдаче сетевой организацией ТУ	145,09	
С 1.2	Стоимость мероприятий  по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	124,48	
С 1.3	Стоимость мероприятий на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя	0	
С 1.4	Стоимость мероприятий по фактическому ' присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	174,41	

Уровень напряжения - НН (0,4 кВ и ниже)
	
		Расходы на строительство 	
Обозначение	Ставки по мероприятиям "последней мили"	для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью)	для Заявителей, за исключением Заявители с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):	
С2	ВЛИ-0,4 кВ	193 472,79	96 736,40	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):	
СЗ	К Л-0,4 кВ	251 603.35	125 801,68	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):	
С4	KТП 6-10/0.4 кВ	648,17	324,09	
	
Уровень напряжения - СН2 (6-20 кВ)	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1км линий (руб/км):	
С 2	ВЛЗ-10 (6) кВ. СИП 3-1x50	331 050,95	165 525,48	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительст во кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):	
СЗ	КЛ-10 (6) кВ. АСБ-10, 3x50	404 701,16	202 350,58	
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):	
С4	КТП 6-10/0,4 кВ	648,17	324,09